- 阳江市妇幼保健院医疗设备采购项目用户需求书

- A  商务要求

- 供应商的资格要求为：

参加本次政府采购活动的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

- 投标人须是中华人民共和国境内合法注册登记，能独立承担民事责任并具有相关经营与货物要求范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

- 依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

3、本项目不接受联合体投标；

4、投标人须购买招标文件；

5、具有所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《法律法规规定必须的证

明文件》。

- 货物要求：

- 中标供应商应提供原装、原厂、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

- 2、产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证，中国境内制造

的产品必须提供出厂合格证，医疗器械注册证或者备案凭证等证明文件。

- 3、中标供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、正规发票、用户手册、原厂保

- 修卡、随机资料及配件、随机工具、维修技术资料手册、维护手册、软件备份、故障代码表、零部件、维修密码等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按采购人需求约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

- 4、中标供应商负责设备端口免费开放，并符合国标模式输出，与采购方电脑信息系统匹配。

- 投标报价包括：运至采购人指定的地点。货物的搬运费、运输费、卸装费、保险费、验收、货物设计、制造、包装、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、产品成本、利润、税金、电源点至医用设备管线连接等一切费用。投标总报价不得高80万元人民币。（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）（以上费用需在投标价格表中详细列明）。

- 合同签订要求：采购合同由中标供应商与采购人双方签订，签订时间为《中标通知书》发出后的7个日历天内。

- 交货期：合同签订生效后30个日历天内。（包括供货、安装调试及验收合格，超出该交货期将作为无效投标处理）。

- 交货地点：用户指定地点（阳江市妇幼保健院院内）。

- 付款方式：

中标后签订合同，货到完成安装、调试及验收合格后七个工作日内，支付中标总额60%，余额在验收之日起一年内付清。

- 安装调试及售后服务：

（一）、中标供应商必须负责货物的运输、卸装、安装、调试费用以及安装辅件和所使用调试的耗材、工具包括医用设备管线之间连接等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

（二）、安装调试完成后按相关设备管理规范进行验收。包括如是计量或校准设备要由第三方有资质的检验机构进行检验检测合格或校准，检验结果报告书交给采购人，合格方能进行验收程序，所产生的费用由中标供应商负责。

（三）、售后服务：

- 免费质保期期限：整机（系统）保质期2年（从验收合格签名之日起），乙方应为甲方办妥本次货物需求产品的保修手续,质保期内乙方对所供货物实行质量包修、包换、包退、包维护保养、包配件等。

- 维修人员接到维修通知后到场时间：1小时内响应，服务工程师24小时内上门服务；

- 质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换整件或包退，并承担因此而产生的一切费用。

4.所有货物质保期限内服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员每个季度一次上门日常货物设备使用现场的维护、保养及合理化使用建议，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

5.设备的装车、卸车、安装、调试、操作及维护保养培训服务等，中标方必须安排工作人员全程跟踪，并且所产生的费用均由中标方支付。

6.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免

费维修期相应顺延。如停用时间累计超过10天则质保期重新计算。

7.在质量保证期内，中标方所交付或提供的物品质量、服务及培训不符合国家法律法规

和合同约定的，由中标方负责承担保修责任，并承担由此而产生的实际费用。

8.中标方无偿培训采购人维护及维修人员，主要内容为系统及设备的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护，日常使用与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在产品安装现场或由中标方安排到外地培训，所产生的费用由中标供应商负责。

9.为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规

定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标方承担一切责任。

- 中标供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、用户手册、原厂保修卡、随机

资料及配件、随机工具、维修手册、维护手册、软件备份、开放故障代码表、零部

件、维修密码等交付给采购方。

- 开放端口软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

12.保修期满后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格（不高于八折），不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零件配件时，投标方承诺免费维修及更改配换零件。

- 只采购本需求书内物种。

- 货物需求一览

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价/万元 | 总价/万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脑电监测系统 | 2 | 40 | 80 |  |
| 合计共80万元 |  |  |  |  |  |

- B  技术参数

一、▲脑电监测靶控注射系统，由三部分功能集成一体的产品：麻醉深度监测模块靶控输注 + 闭环软件。

二、▲具有麻醉深度监测监护功能，能显示代表意识深度的各种指标：

1、脑电双频指数显示：脑电双频指数的当前数字值显示在屏幕的左上角。

2、信号质量显示。

3、肌电图显示。

4、脑电图波形显示:经过滤波器处理的脑电图波形显示。可显示单通道或双通道的脑电图波形。

5、脑电双频指数趋势图显示:在屏幕上实时绘制脑电双频指数的趋势曲线图。

6、爆发计数显示。

7、爆发抑制率显示。

三、具有靶控输注的所有功能，应用独有的技术。

1、具有血浆浓度靶控输注模式：可以使用的药物为异丙酚、咪唑安定、瑞芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、芬太尼；可识别得大多数专用注射器，进口、国产麻醉药物都能使用。

2、具有效应部位浓度靶控输注模式可以使用的药物为异丙酚、瑞芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、芬太尼。

四、▲具有的闭环靶控输注功能：（仅限于血浆靶控）：

注射泵将根据实际脑电双频指数的当前数字值与设定目标值的变化趋势，动态调节靶浓度，控制实际注射给药量，从而达到精确给药的目的。

闭环使用时：医生可设定目标脑电双频指数的数字值，并可随时修改目标脑电双频指数的数字值，靶浓度不需要设置，由软件自动控制。

五、▲具有传感器检测功能：传感器检测会测试传感器上每个电极的阻抗，验证其是否在正常范围内。

六、恒速注射泵的所有功能

1、可选择速度单位: ml/h; ug/kg/min; ug/kg/h; mg/kg/min; mg/kg/h;mg/h; ug/h 。

2、可设定速度范围：20ml注射器0.1ml/h-600 ml/h；50ml注射器：0.1ml/h-1200ml/；

3、可预设输注总量：1ml-20ml（20ml注射器） 1ml-60 ml（50注射器）；

4、丸剂量输注功能：体积：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml可选;

5、可选择注射器规格：可选择20ml，50ml注射器。

6、报警功能：外接电源掉电报警、备用电池欠压报警、注射器推空、管道阻塞报警、注射器脱落报警、注射预设量完毕报警、药物将尽报警、等待操作报警、驱动故障报警、启动/停止操作失败报警、注射器错误报警、脑电双频指数阀值报警

七、其它功能：

1、本系统支持中英文两种语言。

2、可以设置当前日期和时间。

可按高、中、低三个档次调整系统音量大小。

4、内嵌标准数据库系统，可存储100天的注射数据和120例病例的脑电双频指数趋势图形；数据可以通过USB接口随时导出。

5、采用7英寸高分辨率彩色液晶触摸屏。

6、语音提示报警：采用语音合成技术，为设备报警提供更加明确的语音报警功能。

脑电监测系统配置清单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脑电双频指数模块系统 | 套 | 1 | 包括数字信号转换器、患者接口电缆 |
| 2 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 闭环软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 电源线 | 条 | 1 |  |
| 5 | 使用说明书一本 | 本 | 1 |  |
| 6 | 合格证 | 个 | 1 |  |
| 7 | 装箱单 | 张 | 1 |  |
| 8 | 挂牌 | 个 | 1 |  |
| 9 | 一次性脑电传感器 | 个 | 1 |  |