- 阳江市妇幼保健院医疗设备采购项目用户需求书

- A  商务要求

- 供应商的资格要求为：

参加本次政府采购活动的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

- 投标人须是中华人民共和国境内合法注册登记，能独立承担民事责任并具有相关经营与货物要求范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

- 依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

3、本项目不接受联合体投标；

4、投标人须购买招标文件；

5、具有所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《法律法规规定必须的证

明文件》。

- 货物要求：

- 中标供应商应提供原装、原厂、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

- 2、产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证，中国境内制造

的产品必须提供出厂合格证，医疗器械注册证或者备案凭证等证明文件。

- 3、中标供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、正规发票、用户手册、原厂保

- 修卡、随机资料及配件、随机工具、维修技术资料手册、维护手册、软件备份、故障代码表、零部件、维修密码等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按采购人需求约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

- 4、中标供应商负责设备端口免费开放，并符合国标模式输出，与采购方电脑信息系统匹配。

- 投标报价包括：运至采购人指定的地点。货物的搬运费、运输费、卸装费、保险费、验收、货物设计、制造、包装、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、产品成本、利润、税金、电源点至医用设备管线连接、设备连接采购方信息系统等一切费用。投标总报价不得高14.8万元人民币。（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）（以上费用需在投标价格表中详细列明）。

- 合同签订要求：采购合同由中标供应商与采购人双方签订，签订时间为《中标通知书》发出后的7个日历天内。

- 交货期：合同签订生效后30个日历天内。（包括供货、安装调试及验收合格，超出该交货期将作为无效投标处理）。

- 交货地点：用户指定地点（阳江市妇幼保健院院内）。

- 付款方式：

中标后签订合同，货到完成安装、调试及验收合格后七个工作日内，支付中标总额60%，余额在验收之日起一年内付清。

- 安装调试及售后服务：

（一）、中标供应商必须负责货物的运输、卸装、安装、调试费用以及安装辅件和所使用调试的耗材、工具包括医用设备管线之间连接等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

（二）、安装调试完成后按相关设备管理规范进行验收。包括如是计量或校准设备要由第三方有资质的检验机构进行检验检测合格或校准，检验结果报告书交给采购人，合格方能进行验收程序，所产生的费用由中标供应商负责。

（三）、售后服务：

- 免费质保期期限：整机（系统）保质期2年（从验收合格签名之日起），乙方应为甲方办妥本次货物需求产品的保修手续,质保期内乙方对所供货物实行质量包修、包换、包退、包维护保养、包配件等。

- 维修人员接到维修通知后到场时间：1小时内响应，服务工程师24小时内上门服务；

- 质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换整件或包退，并承担因此而产生的一切费用。

4.所有货物质保期限内服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员每个季度一次上门日常货物设备使用现场的维护、保养及合理化使用建议，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

5.设备的装车、卸车、安装、调试、操作及维护保养培训服务等，中标方必须安排工作人员全程跟踪，并且所产生的费用均由中标方支付。

6.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免

费维修期相应顺延。如停用时间累计超过10天则质保期重新计算。

7.在质量保证期内，中标方所交付或提供的物品质量、服务及培训不符合国家法律法规

和合同约定的，由中标方负责承担保修责任，并承担由此而产生的实际费用。

8.中标方无偿培训采购人维护及维修人员，主要内容为系统及设备的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护，日常使用与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在产品安装现场或由中标方安排到外地培训，所产生的费用由中标供应商负责。

9.为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规

定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标方承担一切责任。

- 中标供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、用户手册、原厂保修卡、随机

资料及配件、随机工具、维修手册、维护手册、软件备份、开放故障代码表、零部

件、维修密码等交付给采购方。

- 开放端口软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

12.保修期满后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格（不高于八折），不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零件配件时，投标方承诺免费维修及更改配换零件。

- 只采购本需求书内物种。

- 货物需求一览

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价/万元 | 总价/万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血凝分析仪 | 1 | 14.8 | 14.8 |  |
| 合计共14.8万元 |  |  |  |  |  |

- B  技术参数

- 全自动血凝分析仪技术参数

1、▲测试原理：凝固法（双磁路磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法

2、测试项目：PT、APTT、TT、FIB、D-Dimer、AT-Ⅲ、FDP等

3、▲检测速度：PT单项≥440个测试/小时，8个测试通道，每个通道兼容3种方法学检测，发色底物通道≥4个；

4、加样管理：试剂针、样本针分体独立运行，并分别采用独立的机械臂控制，可同步实现添加样本、试剂并行的功能，同时具备液面探测、快速升温、温度自动补偿功能；

5、▲样品位：≥55个，抽拉条式开启方式，支持任意原试管，均可做急诊,具有内置条码扫描装置，具有双向通讯功能，样本信息自动输入。

6、▲试剂位：≥40个，具有16℃低温冷藏及搅拌功能，适用多种规格试剂；试剂条码自动扫描，可智能辨别试剂类型和位置等

7、▲D二聚体试剂盒用于DVT/PE排除时，其阴性排除率不低于97%（提供证明文件）

8、测试杯：转盘式，一次装载950个以上，可不间断连续进杯

9、安全保护：全封闭操作，具有开盖停机功能

10、接口方式：RJ45、USB、RS232、RS485四种接口，可通过其中任意一种接口实现仪器控制功能

11、温度控制：整机环境温度自动监控，系统温度自动修正补偿

12、测试功能：任意项目自由组合，测试项目智能排序，具有异常标本自动重测，自动再稀释、自动预稀释，自动校准曲线等功能

13、数据存储：标准配置为工作站，中文操作界面，无限存储测试数据、定标曲线及质控结果

14、报告单模式：中文综合报告单，开放自定义，提供多种版面报告格式供用户选择

15、数据传输：支持HIS/LIS系统，双向通讯

全自动血凝分析仪配置清单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 测试杯 | 盘 | 1 |  |
| 3 | 废液桶 | 个 | 1 |  |
| 4 | 注射泵管 | 套 | 1 | 备用 |
| 5 | 进、排水管 | 套 | 1 |  |
| 6 | 清洗液 | 瓶 | 1 | 1L |
| 7 | 特殊清洗液 | 瓶 | 5 | 10ML |
| 8 | 缺液报警装置 | 套 | 1 |  |
| 9 | 通针器 | 根 | 1 |  |
| 10 | 中文软件 | 套 | 1 |  |
| 11 | 产品使用说明书 | 张 | 1 |  |
| 12 | 操作软件（光盘） | 本 | 1 |  |
| 13 | 用户操作流程卡 | 本 | 1 |  |