- 阳江市妇幼保健院医疗设备采购项目用户需求书

- A  商务要求

- 供应商的资格要求为：

参加本次政府采购活动的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

- 投标人须是中华人民共和国境内合法注册登记，能独立承担民事责任并具有相关经营与货物要求范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

- 依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

3、本项目不接受联合体投标；

4、投标人须购买招标文件；

5、具有所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《法律法规规定必须的证

明文件》。

- 货物要求：

- 中标供应商应提供原装、原厂、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

- 中标供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、正规发票、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、维修技术资料手册、维护手册、软件备份、故障代码表、零部件、维修密码等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按采购人需求约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

- 中标供应商负责设备端口免费开放，并符合国标模式输出，与采购方电脑信息系统匹配。

- 投标报价包括：运至采购人指定的地点。货物的搬运费、运输费、卸装费、保险费、验收、货物设计、制造、包装、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、产品成本、利润、税金、电源点至医用设备管线连接等一切费用。投标总报价不得高31.4万元人民币。（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）（以上费用需在投标价格表中详细列明）。

- 合同签订要求：采购合同由中标供应商与采购人双方签订，签订时间为《中标通知书》发出后的7个日历天内。

- 交货期：合同签订生效后30个日历天内。（包括供货、安装调试及验收合格，超出该交货期将作为无效投标处理）。

- 交货地点：用户指定地点（阳江市妇幼保健院院内）。

- 付款方式：

中标后签订合同，货到完成安装、调试及验收合格后七个工作日内，支付中标总额60%，余额在验收之日起一年内付清。

- 安装调试及售后服务：

（一）、中标供应商必须负责货物的运输、卸装、安装、调试费用以及安装辅件和所使用调试的耗材、工具包括医用设备管线之间连接等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

（二）、安装调试完成后按相关设备管理规范进行验收。包括如是计量或校准设备要由第三方有资质的检验机构进行检验检测合格或校准，检验结果报告书交给采购人，合格方能进行验收程序，所产生的费用由中标供应商负责。

（三）、售后服务：

- 免费质保期期限：整机（系统）保质期2年（从验收合格签名之日起），乙方应为甲方办妥本次货物需求产品的保修手续,质保期内乙方对所供货物实行质量包修、包换、包退、包维护保养、包配件等。

- 维修人员接到维修通知后到场时间：1小时内响应，服务工程师24小时内上门服务；

- 质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换整件或包退，并承担因此而产生的一切费用。

4.所有货物质保期限内服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派员每个季度一次上门日常货物设备使用现场的维护、保养及合理化使用建议，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

5.设备的装车、卸车、安装、调试、操作及维护保养培训服务等，中标方必须安排工作人员全程跟踪，并且所产生的费用均由中标方支付。

6.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免

费维修期相应顺延。如停用时间累计超过10天则质保期重新计算。

7.在质量保证期内，中标方所交付或提供的物品质量、服务及培训不符合国家法律法规

和合同约定的，由中标方负责承担保修责任，并承担由此而产生的实际费用。

8.中标方无偿培训采购人维护及维修人员，主要内容为系统及设备的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护，日常使用与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在产品安装现场或由中标方安排到外地培训，所产生的费用由中标供应商负责。

9.为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规

定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标方承担一切责任。

- 中标供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、用户手册、原厂保修卡、随机

资料及配件、随机工具、维修手册、维护手册、软件备份、开放故障代码表、零部

件、维修密码等交付给采购方。

- 开放端口软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

12.保修期满后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格（不高于八折），不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零件配件时，投标方承诺免费维修及更改配换零件。

- 只采购本需求书内物种。

- 货物需求一览

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价/万元 | 总价/万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用防褥疮垫 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |
| 2 | 医用输血输液加温器 | 1 | 3.4 | 3.4 |  |
| 3 | 心电监护 | 15 | 1.7 | 25.5 |  |
| 合计共31.4万元 |  |  |  |  |  |

- B  技术参数

一、医用防褥疮垫技术参数

- 使用环境：室内使用

- 环境温度：5°C至40°C

- 相对湿度：≦80%

- 使用电源：AC200V±22V/50Hz±1Hz

- 大气压力范围：700hPa至1060hPa

- 工作水源：纯净水或蒸馏水

医用防褥疮垫配置清单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 连接管 | 根 | 2 |  |
| 3 | 床垫 | 张 | 1 |  |
| 4 | 说明书 | 本 | 1 |  |
| 5 | 合格证 | 张 | 1 |  |
| 6 | 放水阀 | 个 | 2 |  |

二、医用输血输液加温器技术参数

1、适用范围：适用于临床加温血液和液体至人体正常体温供患者输注，透析液体加温等

2、工作用途：无菌液体、血液加温、鼻饲营养食品加温

3、最大加热功率 ：120VA

▲ 4、温控范围：33°C－40°C ；1.0°C步进

5、温控精度 ：±1.0°C

6、耗材及兼容要求：无需使用专用耗材，适用医院常规输液器以及胃肠营养管食物加热；适用于3-6mm管径

7、运行模式加热方式：连续干性加热

8、升温时间：33°C-40°C空载，小于4min

9、出厂默认设置温度 ：39°C

▲10、故障提示：高温危险、传感器故障、加温器件故障、温度失调低、温度失调高

11、电源：交流电压:100V-240V,频率:50Hz,功率约120VA

12、安全分类：I 类 BF 型,连续运行;IPX1

13、开机自检：开机自检，用于检查报警器运作情况，无需单独设定。

14、超温/低温保护：微电脑自动控温，独立超温/低温断电保护传感器报警，。

15、正常工作条件：环境温度 +10°C－ +40°C

相对湿度：30%－80%

大气压力：700hPa－1060hPa

16、设备组成：主机、加热条、电源线和紧固夹装置组成

医用输血输液加温器配置清单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 加热条 | 根 | 1 |  |
| 3 | 使用说明书 | 本 | 1 |  |
| 4 | 维修卡 | 份 | 1 |  |
| 5 | 产品合格证 | 份 | 1 |  |

- 三、心电监护仪技术参数（每台）

- 一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

- ▲彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示、可升级触摸屏

- 360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息

- 主机带电池和记录仪重量<3.5kg/3.5kg/3 kg.

- 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

- 3/5导心电测量，算法通过全球权威数据库AHA和MIT-BIH验证

- ▲心电和呼吸采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高

- ▲可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

- 可选全球金标准的Masimo血氧算法、Nellcor血氧算法

- 支持中/英文字符输入

- 具有三级声光报警，参数报警级别可调

- ▲具备报警集中设置功能

- 具备血液动力学、药物计算功能，氧合计算,通气计算,肾功能计算

- 可升级掉电存储功能、具备Nurse Call报警功能

- 具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

- 他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

- 具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

- ▲配置锂电池

- ▲具备有线、无线、有线/无线、有线/无线/遥测混合联网功能；

- 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

- 防水等级达到IPX1标准、产品使用材料通过UL安全认证

心电监护仪配置清单（每台）

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 心电导联线 | 套 | 1 |  |
| 3 | 血压导气管 | 根 | 1 |  |
| 4 | 血压袖套 | 套 | 1 |  |
| 5 | 血氧探头 | 套 | 1 |  |
| 6 | 血氧延长线 | 套 | 1 |  |
| 7 | 锂电池 | 块 | 1 |  |
| 8 | 三芯电源线 | 根 | 1 |  |
| 9 | 心电电极 | 包 | 1 |  |
| 10 | 使用说明书 | 套 | 1 |  |
| 11 | 中文操作卡 | 份 | 1 |  |
| 12 | 设备保修卡 | 份 | 1 |  |
| 13 | 序列号小标贴 | 份 | 1 |  |
| 14 | 合格证 | 份 | 1 |  |
| 15 | 新生儿血压组件 | 套 | 1 |  |
| 16 | 新生儿血氧组件 | 套 | 1 |  |
| 17 | 新生儿电极片 | 包 | 1 |  |