阳江市妇幼保健院骨龄分析软件采购招标需求书

A、商务要求

一、招标项目名称、数量、简要技术要求、采购预算金额和交货期要求

1、项目名称： 阳江市妇幼保健院骨龄分析软件采购

2、采购人：阳江市妇幼保健院。

3、采购预算金额：12万元。该预算金额为投标人的投标报价最高限价，超过视为无效投标报价。项目内容如下表：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳江市妇幼保健院骨龄分析软件采购 | 1套 | 12万元 |

4、交货期：合同签订生效后，进场施工之日起10个日历日内完成。（交货包括项目安装、调试、试运行，超出该交货期将作为无效投标处理）。

二、投标人资格要求为：

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任能力的法人；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4、本项目不接受联合体投标。

三、投标报价要求：本项目要求投标人以总承包方式进行报价，投标报价应为人民币含税全包价，投标报价包括系统设备、运输、安装、调试、培训、验收及相关服务等一切费用，采购人不再支付其他任何费用。

四、项目实施要求：

1、投标人必须确保在整个项目过程中遵守国家及行业相关法规、标准和规范，如果投标人已有产品或工作模式在标准和规范方面存在缺陷，投标人必须在本项目实施过程中予以改正。

2、投标人必须在对整个项目过程进行科学、有效的项目管理，以确保项目质量和进度。

3、投标人必须针对项目实施提供一系列实施保障，包含需求调研、客户化改造、测试、数据准备、培训考核等。

4、针对本项目实施内容，投标人具体实施工期将根据项目组进场后与招标方共同协商确定，并确保按时保质完成系统上线工作。

五、培训要求：

1、投标人必须针对本系统软件及采用的相关技术等提出全面培训计划和培训方案并征得采购方同意后实施，培训服务工作须满足招标文件要求。

2、投标人必须针对不同的对象制定不同的培训计划，并分别培训。

3、投标人必须为所有被培训人员进行现场培训。

4、系统操作培训工作应在系统正式运行之前结束。

六、验收及售后服务要求

1、系统正式运行满一个月进行验收，验收人员由信息科技术人员和使用科室工作人员与投标人代表共同组成。

2、中标人应承诺提供十年维保服务（维保期起始日期为系统验收第二天起）。

3、中标人必须按招标方指定的方式提供7×24小时支持维护服务并在30分钟内响应，维护方式包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。必须保证有足够的人员及技术支持电话负责本系统运维工作，并保证2小时内派工程师到达现场、24小时之解决问题。

五、付款方式：本项目合同签订后即支付合同总额50%，项目验收合格后支付合同总额50%。

六、合同签订要求：采购合同由中标人与采购人双方签订，签订时间为中标人收到《中标通知书》通知后15个日历日内。

七、交货地点：采购人指定的地点。

B、系统内容及技术参数要求

注：本项目技术要求中带“▲”的为重要技术参数，未响应或不满足的将导致其评审时严重扣分。

- 产品用途

儿童生长发育评估与骨龄监测

- 技术参数要求

▲1、适合当代中国儿童的骨龄评价标准(包含桡尺掌指骨RUS骨龄和Carpal骨龄)：

骨龄评价实际就是拿受试者和所选骨龄方法（标准）中样本儿童比较发育成熟度的过程。数次中国学生体质调查和第二性征出现年龄调查均表明受长期趋势的影响，当代中国儿童发育较80年代提前且与欧美儿童的发育规律存在种族差异，使用不适合的骨龄标准会对造成对儿童少年的生长发育评价产生较大误差，从而影响临床诊断。

《中国青少年儿童手腕骨成熟度及评价方法》TY/T3001-2006（简称中华-05）作为目前中华人民共和国行业标准，适合当代中国儿童，能够真实反映儿童少年的发育成熟度。

▲2、全面的生长发育评价分析指标：

【出生时的评价】、【遗传因素评价】、【按年龄和骨龄的当前身高评价】、【根据遗传因素对当前身高的评价】、【适合中国人的遗传潜力计算】、【正常儿童的成年身高预测】、【特定疾病儿童的成年身高预测】、【按生活年龄和骨龄的生长速度评价】、【符合世界卫生组织要求的BMI评价（体型评价）】、【根据X光片进行青春阶段的分析】各评价指标均以标准化表达（百分位数和SDS）。

▲3、基于人工智能的自动骨龄评价及远程专家支持体系：

用户选定受试者的手腕部X光片，上传到系统，2-5秒钟（取决于用户的网络状况）自动返回桡尺掌指骨和Carpal的骨等级和相应骨龄并给出可靠提示。用户如果对返回结果有异议，可将结果提交给远程骨龄专家进行处理。

4、自动解读生长学数据，并给出评价、结论、建议与方案：

分别从出生时的情况、遗传因素、当前身高评价、骨龄评价、预测成年您身高、体重体型评价部分自动解读数据给出评价结果，并根据整体发育状况自动给出评价结论、建议与方案。

5、生长发育偏离、疾病风险提示：

对于生长发育指标存在偏离和疾病风险的，生成评价报告时会自动给出醒目提示，防止漏诊。

▲6、生长发育疾病辅助确诊：

【手腕部骨发育异常分析】、【掌指骨模式特征分析】可为以下12种生长发育疾病提供诊断线索：

6.1特纳综合征

6.2普拉德-威力综合征

6.3莱利-维尔软骨骨生成障碍

6.4威廉斯综合征

6.5努南综合征

6.6雷特综合征

6.7史密斯-马吉利综合征

6．8遗传性假性甲状旁腺机能低下Ia型疾病

6.9先天愚型综合征

6.10手心综合征

6.11耳-腭-指综合征

6.12 Niikawa-Kuroki综合征

7、实验室检查和影像学检查为生长发育疾病提供诊断依据：

实验室检查，从垂体-性腺轴激素水平、垂体-肾上腺轴激素水平、垂体-甲状腺轴激素水平角度记录受试者内分泌情况以及可自定义的检查项目；除手腕部骨龄片之外的自定义影像学检查项目为生长发育疾病提供诊断依据。

▲8、生长反应预测为制定个体化、最优化治疗方案提供有力支撑：

针对CFDA批准的生长激素适应症（生长激素缺乏、小于孕龄儿、特纳综合征、特发性矮身高）可预测治疗方案执行一年后的治疗效果，为制定个体化、最优化治疗方案提供有力支撑。

9、通过生长发育纵向监测可以掌握受试者生长发育趋势、评估干预治疗效果：

身高的变化、骨龄的身高变化、身高增长速度的变化、预测成年身高的变化、预测成年身高和靶身高差值的变化；骨龄的变化；体重和BMI的变化；第二性征等级的变化；激素水平的变化；其中生长学指标均提供百分位数或SDS变化情况。

▲10、完整的生长学轨迹图表：

每个受试者提供11张生长学图表，包含：

10.1身高百分位数曲线

10.2父母身高修正的身高百分位数曲线

10.3骨龄分组的身高百分位数曲线

10.5体重的百分位数曲线

10.5按骨龄分组的体重百分位数曲线

  - BMI百分位数曲线

10.7按骨龄分组的BMI百分位数曲线

10.8RUS-CHN骨成熟度百分位数曲线

10.9TW3-C RUS骨成熟度百分位数曲线

10.10TW3-C Carpal骨成熟度百分位数曲线

10.11RUS与Carpal骨龄差值百分位数曲线

11、适合正常儿童的身高预测方法：

11.1TW3身高预测方法（包含百分位数和SDS）

11.2中华-05身高预测方法（包含百分位数和SDS）

11.3投射法（包含百分位数和SDS）

特定疾病儿童的身高预测方法：

11.4特纳综合征儿童成年身高预测方法

11.5软骨发育不全成年身高预测方法

11.6特发性矮身高儿童成年身高预测方法

发育延迟儿童青春期身高增长量预测

12、骨龄评价的质量控制：

通过【图片学习】、【读片练习】、【可靠性检验】帮助医生掌握和提高骨龄评价读片技巧，并检验学习成果，实现骨龄评价读片的质量控制。

13、网络版，可多个用户同时使用。（最多6个客户端同时登陆）

14、具备档案管理；预约、复诊管理；

15、使用期内免费升级维护，包含5000次智能分析功能。