阳江市妇幼保健院数字化门诊系统集成服务项目采购需求书

A、商务要求

一、招标项目名称、数量、简要技术要求、采购预算金额和交货期要求

1、项目名称：阳江市妇幼保健院数字化门诊系统集成服务项目

2、采购预算金额：12.5 万元。该预算金额为投标人的投标报价最高限价，超过视为无效投标报价。项目内容如下表：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳江市妇幼保健院数字化门诊系统集成服务项目 | 1套 | 12.5万元 |

3、交货期：自合同签订之日起60个日历日内

（交货包括项目安装、调试、试运行，超出该交货期将作为无效投标处理）

二、投标人投标资格要求

- 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标人须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围和能力的法人或其他组织，分公司参与投标，需提供总公司对分公司的授权（复印件加盖投标人公章）。其上级公司取得的相关资质证书对分公司有效；

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《投标函》承诺）

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《投标函》承诺）

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人须在招标代理机构登记并购买招标文件。

三、完工期：自合同签订之日起60个日历日内（超出该完工期将作为无效投标处理）

四、投标报价包括：投标人的最终报价，应为完成本项目的一切费用。

五、合同签订要求：采购合同由中标人与采购人双方签订，签订时间为《中标通知书》发出之日起30日内。

六、完工地点：广东省阳江市

七、付款方式：

1.采购合同签订后15个工作日内，支付合同金额65%，作为本项目首付款。

2.项目竣工并通过采购人验收合格后15个工作日内，支付合同金额35%，作为本项目验收款。

八、验收标准：各类设备设施的质量和检验必须符合国家标准。

九、质保期及售后服务要求	：

1.项目验收后，中标供应商针对软件产品须提供壹年的免费售后服务，以及软件产品续费期间的免费售后服务，其它硬件设备产品统一由中标供应商提供壹年免费质保和售后服务。

2.中标供应商在质保期内必须对本项目提供免费维护服务，免费维护期间所发生的人工、材料、运输等相关费用全部由中标供应商负责，质保期自采购人、中标供应商双方代表在验收报告上签字之日起计算。

3.质保期内，如发生战争，暴动、政策、政府行为、火灾、洪水、台风恶劣天气，人为故意损坏等不可抗力因素，可根据现实情况，部分或全部免除义务方的责任，采购人、中标供应商双方各自承担由此所产生的经济损失，双方均不承担违约责任。

4.中标供应商需承诺在免费维护期内，中标供应商负责调试、提供完善的售后服务，免费现场安装及提供操作培训。

5.要求中标供应商提供24小时的热线技术支持服务，必须对采购人所反映的任何问题在2小时之内得到及时响应，在远程不能解决问题的情况下，应确保24小时之内赶到现场以求实地解决问题。

## B、技术要求

一、建设背景和目标

根据广东省卫生健康委、广东省药品监管局、广东省政务服务数据管理局关于印发广东省进一步加强疫苗接种管理的行动方案的通知要求，贯彻《中华人民共和国疫苗管理法》以及中共中央办公厅、国务院办公厅《关于改革和完善疫苗管理体制的意见》精神，2019年广东省结合“数字政府”建设，依托广东省全民健康信息综合管理平台，启动了广东省疫苗流通和接种管理信息系统建设（以下简称省级系统）工作，到2020年5月已经上线，省级系统以疫苗和接种对象为基础信息单元，实现疫苗最小包装从进入疾控部门到完成接种全程追溯信息采集、监控、统计和分析，实现接种对象接种信息智能化采集和全程监测管理。本次项目是在已经上线的省级系统基础上，按照广东省预防接种单位建设标准，大力推进数字化接种门诊建设，加快配备相关的设施设备，依托数字化接种门诊系统和监控等信息化技术，进一步规范疫苗接种工作流程，实现全省各类预防接种门诊标准化建设和数字化管理，实现预防接种全流程的优质管理，有效规避不规范操作的预防接种责任风险，提高预防接种服务质量和安全水平。

二、建设内容

本项目的具体建设内容如下：

1、数字化预防接种门诊管理系统，是将计算机、通讯、多媒体、互联网、物联网等信息技术应用于预防接种的预约、健康询问、登记、候诊、接种、留观等各环节的信息系统，可实现预防接种全过程信息管理和质量控制，体现人性化服务，确保预防接种工作高效、便捷、安全、规范以及能准确、实时记录预防接种服务过程中各类信息或数据。其主要的配套设备包括综合显示屏、窗口显示屏、留观显示屏、排队一体机、疫苗知情同意书电子签名终端、疫苗接种核验终端。

3、网络基础设施

网络接入相关设备包括：VPN网络设备。

4、网络接入服务

配备VPN设备，制定接种单位接入省级系统的解决方案并实施，对上接通省级系统，对下接入接种单位机构的内部网络，实现省级与接种单位无缝对接的免疫接种应用。

5、系统集成服务

在实现可靠的网络与安全保障的基础上，将本次采购的关键设备和关键软件数字化接种门诊软件，与相关配套的设备及省级疫苗流通和接种信息管理系统进行整合集成，构建标准化接种门诊。

三、主要设备参数要求

1、疫苗接种知情告知书/同意书电子签名终端

| 序号 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Android系统，≥2GB运行内存，≥16GB存储。 |  |
| 2 | ▲内置国密芯片，支持国密加密算法。有内置密钥保护开盖自毁。（提供国推商用密码产品认证证书复印件）。 |  |
| 3 | ≥10.1寸24位真彩色电磁电容屏，支持≥5点触控，配无源电磁笔。 |  |
| 4 | 配≥500万像素高清人像采集摄像头、指纹仪。 |  |
| 5 | 支持USBHID免驱连接，同时支持通过RJ45网口和服务器进行交互。 |  |
| 6 | 支持多种手写签名方式：一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”，“中”，“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档。 |  |
| 7 | 配≥3个扩展USB口，底部防滑，提供2级支架，集成麦克风、语音播报模块，配备防盗锁孔，支持自动开关机。 |  |
| 8 | 支持电子信息推送确认、电子签名、指纹捺印、人像拍照、满意度评价等功能，能够将签字信息自动推送到省级系统。 |  |
| 9 | ▲支持将指纹特征、人像特征、签名特征信息存放在区块链平台，记录签字特征数据，具备数据不可篡改的能力。提供产品功能证明材料（产品功能截图或功能手册）。 |  |
| 10 | ▲ 要求提供原厂家针对本项目的授权函原件。（制造商参与投标视同满足该项） |  |

2、VPN网关设备

| 序号 | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接口要求 | ▲ 接口需求：≥5个10/100/1000BASE-T接口； |  |
| 2 | 性能要求 | ▲ 为满足接入疾控VPN业务需要，要求整机吞吐率≥175Mbps，IPSEC吞吐率：≥34Mbps |  |
| 3 | 网络适应性 | 为满足不同的接入网络环境，要求支持透明、路由、混合模式（提供界面证明） |  |
| 4 |  | 要求支持基于源/目的地址、端口、协议及接口的策略路由 |  |
| 5 |  | 提供自有DDNS动态域名注册，支持使用域名进行隧道定义及协商，支持使用域名进行集中认证和管理（提供界面证明） |  |
| 6 | 无线接入 | ▲ 内置全网通4G通信模块，向下兼容3G/2G网络，支持自动拨号和手动拨号（提供截图证明）。支持接种单位在断网应急状态下正常开展接种工作。 |  |
| 7 |  | 支持4G链路自动备份，当有线线路出现故障或不通时，可自动切换到4G线路，保持VPN线路的连通性 |  |
| 8 |  | 具有2.4G/5G双频WIFI，支持802.11ac标准，便于接种单位PDA（已采购）通过无线接入省疾控VPN网络 |  |
| 9 | PKI | ▲ 支持内置CA，可为其他设备或移动用户签发证书，可生成、吊销、删除证书；支持证书链管理；内置CA支持SM2算法（提供功能界面证明） |  |
| 10 |  | 支持证书废弃，支持生成标准CRL列表；支持证书请求的生成，由第三方CA进行签名 |  |
| 11 |  | 同时支持6套以上第三方CA根证书（提供截图证明） |  |
| 12 | IPSEC VPN | ★ 为确保接种单位能通过VPN正常访问省级系统，要求设备支持与地市疾控中心VPN和省疾控VPN设备实现IPSEC VPN互联互通和VPN隧道接力，保障IPSEC VPN隧道状态持续稳定、不间断。投标时提供承诺（格式自定） |  |
| 13 |  | 符合国密局制定的《IPSEC VPN技术规范》，支持国家商用密码算法SM2、SM3、SM4 |  |
| 14 |  | 支持ESP/AH/IKE/NATT等标准IPSEC协议，支持隧道模式，且网关所有功能都须是基于标准IPSEC协议 |  |
| 15 | 网络安全性 | 内置企业级防火墙，支持基于IP地址、端口、协议、时间等的访问控制，支持自定义安全策略。 |  |
| 16 | 系统管理 | 支持Syslog等多种日志格式的输出 |  |
| 17 |  | 支持WEB图形配置，支持基于SSH、HTTPS的安全配置；支持配置导出 |  |
| 18 | 集中管理 | 支持通过集中管理平台进行“智能部署、统一管理、状态监控、策略下发”，有效提升VPN网络的安全性和可管理性。可在省级提供和配置集中管理平台。 |  |
| 19 | 产品资质 | ▲设备具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（投标时提供证书复印件） |  |
| 20 |  | ▲产品具有《计算机软件著作权登记证书》，投标时提供证书复印件 |  |
| 21 | 售后服务 | 一年原厂软硬件保修和维护服务。 |  |
| 22 |  | ▲ 要求提供原厂家针对本项目的售后服务承诺函原件。（制造商参与投标视同满足该项） |  |

3、数字化接种门诊软件

| 序号 | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 数字化接种门诊需要与省级系统和省级移动应用APP紧密集成，提供网络预约、远程取号、现场取号、数字化登记和接种、语音叫号、宣传教育、留观提醒、电子签名等功能。 |  |
| 2 | 集成软件 | ★将省级系统和数字化门诊对接系统进行无缝集成。省级系统提供网络预约、号源服务、居民登记、排队服务、扫码接种、留观管理、疫苗核验等服务，数字化门诊对接系统主要实现本地硬件设备支撑、现场叫号、窗口显示、语音提醒等流程引导等功能。 |  |
| 3 | 网络预约对接 | 受种者/监护人可以通过省级移动应用APP，绑定受种者信息，然后进行接种预约。预约成功后，在预约门诊日当天在门诊进行扫码签到，受种者享受预约接种优先服务。 |  |
| 4 | 排队取号 | 排队取号软件和设备与省级系统集成，从省级系统获取号源 （1）支持现场直接取号 （2）支持网络预约的扫码取号 |  |
| 5 | 语音呼叫和播报 | （1）呼叫对应排队号前往相应窗口办理业务。 （2）对登记台、接种台进行有序的播报通知。 （3）支持等候号逐字播报、千百十位号数播报选择。支持分线路分队列同时播放动态语音内容，支持同线路排队播放动态语音内容。 |  |
| 6 | 多媒体发布 | 管理人员在省级系统统一发布多媒体信息，在数字化门诊显示终端上显示： （1）系统与留观模块协同开展疫苗自动播放相关宣教片和季节性疾病预防知识。 （2）支持视频文件管理和视频播放。 （3）自动显示儿童留观时间。 |  |
| 7 | 登记台 | （1）集成省级系统的登记模块，支持用于对要登记的儿童进行信息录入、确认、下次接种预约。系统可以支持多个登记窗口并列工作。 （2）通过省级系统发起呼叫、延迟、完成指令，在数字化门诊显示终端显示。 |  |
| 8 | 接种台 | （1）集成省级系统的接种模块功能，支持疫苗接种信息管理、异常反应管理等。 （2）同步登记台接种信息。 （3）通过省级系统发起呼叫、延迟、完成指令，在数字化门诊显示终端显示。 |  |
| 9 | 留观 | 在省级系统完成接种后，自动进入留观，并在留观显示终端显示（受种者名字、留观剩余时间）。 |  |
| 10 | 网络接种预约 | 受种者/监护人可以通过手机公众预约APP，绑定受种者信息，然后进行接种预约。预约成功后，在预约门诊日当天在门诊进行签到，受种者享受预约接种优先服务。具体包括：（1）接种查询（2）分时段预约（3）电子接种证（4）远程取号（5）通知提醒 |  |
| 11 | 系统对接与服务承诺 | ★ 根据省级系统的需求与设计要求，与省级系统实现无缝对接。涉及软件对接和信息集成的费用（按接种单位计算）包含在报价之内。投标时提供承诺（格式自定） |  |
| 12 | 系统升级与更新 | 系统提供自动快速更新和部署机制，可根据省级系统的要求快速更新。 |  |
| 13 | 质保要求 | ▲免费质保1年。如投标人非厂家的，投标时须提供原厂家针对本项目的售后服务承诺函原件。（制造商参与投标视同满足该项） |  |

四、采购设备清单

| 序号 | 项目 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合显示终端 | （1）尺寸≥32寸 （2）分辨率≥1920×1080像素 （3）智能Android系统 （4）支持网络接口 （5）支持HDMI接口 （6）内置窗口显示软件，显示省级系统推送的当前受种者的顺序号和名字（网络预约和扫码取号可以显示名字）。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 留观显示终端 | （1）尺寸≥49寸 （2）分辨率≥1920×1080像素 （3）智能Android系统 （4）支持网络接口 （5）支持HDMI接口 （6）内置综合显示软件，显示省级系统推送的排队数据、延迟数据和接种数据。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 排队一体机 | （1）≥17寸触摸屏 （2）速热敏打印机（纸宽80mm） （3）二维码扫描模块 （4）内置功放及音响 （5）内置WIFI （6）Android操作系统 （7）内置排队取号软件，和省级系统无缝集成，实现现场手动取号、扫码取号、网络预约报到。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 疫苗接种知情告知书/同意书电子签名终端 | （1）Android系统，≥2GB运行内存，≥16GB存储。 （2）≥10.1寸24位真彩色电磁电容屏，支持≥5点触控，配无源电磁笔。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 疫苗接种核验终端 | （1）Android系统 （2）≥2GB运行内存，≥16GB存储，并内置国密芯片，支持国密加密算法。 （3）≥10.1寸24位真彩色电磁电容屏，支持≥10点触控，配无源电磁笔。 （4）内置核验软件。 | 台 | 2 |  |
| 6 | VPN网关设备 | 接口需求：≥5个10/100/1000BASE-T接口； | 台 | 1 |  |
| 7 | 数字化接种门诊软件 | 软件接入服务 | 套 | 1 |  |
| 8 | 系统集成与服务、培训服务 | 包含网络接入服务、设备整体集成、软件集成、项目统筹管理服务、培训服务 | 项 | 1 |  |